|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Технические данные** | **CITY 1.24-II FF BI 50** | **CITY 1.24-II FF BI 80** |  |
| Номинальная мощность (Рп) (в режиме отопление и ГВС) | 24 | 24 | кВт |
| КПД в % для низшей теплоты сгорания при нагрузке ...% и средней температуре котловой воды ...°С | 100% Pn при 70°C | 91,8 | 91,8 | % |
| 30% Pn при 40°C | 90,3 | 90,3 | % |
| Номинальный расход воды при Pn и Δ T=20 K | 1,034 | 1,034 | м³/ч |
| Потери при останове при Δ T=30 К | 103 | 103 | Вт |
| из них потери через стенки | 75 | 75 | % |
| Электрическая мощность при Pn (без циркуляционного насоса) | 20 | 20 | Вт |
| Электрическая мощность циркуляционного насоса | 80 | 80 | Вт |
| Минимальная полезная мощность (режим отопления) | 10 | 10 | кВт |
| Минимальная полезная мощность (режим ГВС) | 8 | 8 | кВт |
| Высота напора при Δ T=20 К | 0,1 | 0,1 | бар |
| Расход газа при Pn (1013 мбар - 15°С) | природный газ H/L | 2,79/2,97 | 2,79/2,97 | м³/ч |
| пропан/бутан | 2,08/2,05 | 2,08/2,05 | кг/ч |
| Массовый расход продуктов сгорания при Pn | 73 | 73 | кг/ч |
| Емкость водонагревателя | 50 | 80 | л |
| Мощность теплообмена | 24 | 24 | кВт |
| Удельная производительность при Δ T=30 К | 13,0 | 16,5 | л/мин |
| Часовая производительность при Δ T=35 К | 590 | 590 | л/ч |
| Производительность за 10 мин при Δ T=30 К | 130 | 165 | л/10 мин |
| Константа охлаждения | 0,53 | 0,41 | Вт-ч/24ч-л-К |
| Потери через стенки для водонагревателя при Δ T=45 К | 50 | 62 | Вт |
| Дополнительная электрическая мощность в режиме ГВС | 80 | 80 | Вт |
| Чистый вес | 99 | 104 | кг |
| Характеристики по производству горячей санитарно-технической воды приведены для следующих значений: номинальная мощность — Рп, температура в помещении — 20°С, температура холодной воды для ГВС — 10°С, температура теплоносителя на входе теплообменника — 85°С, температура хранения воды — 60°С |
| **Артикул** | **CITY 1.24-II FF BI 50 (2)** | **CITY 1.24-II FF BI 80 (2)** |  |
| со стандартным горизонтальным коаксиальным дымоходом Ø 60/100 длиной 800 мм (1) | 100000822 | 100000824 |  |
| с горизонтальным коаксиальным дымоходом Ø 60/100 длиной 1500 мм (1) | 100000826 | 100000828 |  |
| с вертикальным коаксиальным дымоходом Ø 80/125 высотой 1283 мм (1) (3) (4) | 100000830 | 100000832 |  |
| 1) При отсутствии уточнения котел будет поставлен со стандартным горизонтальным коаксиальным дымоходом длиной 800 мм. |
| 2) Уточнять исполнение: GN = Природный газ, BP = Пропан/ Бутан. При отсутствии уточнения котел будет поставлен в исполнении GN. |
| 3) Дымоход поставляется с окончанием черного цвета, по заказу - красного. |
| 4) Поставка включает в себя адаптер-сборник конденсата (HA 210) |