|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Технические данные** | | **DTG 1305/H 150** | **DTG 1306/H 150** |  |
| Номинальная мощность (Рп) | | 24 | 30 | кВт |
| КПД в % для низшей теплоты сгорания  при нагрузке ...% и средней температуры котловой воды ...°С | 100% Pn при 70°С | СП СП СО | 90,1 | % |
| 30% Pn при 50°С | 88,9 | 89,1 | % |
| 30% Pn при 40°С | 90,3 | 90,5 | % |
| Номинальный расход воды при Pn и Δ T=20 K | | 1,03 | 1,29 | м³/ч |
| Потери при останове при Δ T=30 К | | 150 | 160 | Вт |
| из них потери через стенки | | 42,0 | 41,9 | % |
| Электрическая мощность при Pn (без циркуляционного насоса) для панели Diematic 3 | | 12 | 12 | Вт |
| Водовместимость | | 16,5 | 18,2 | л |
| Гидравлическое сопротивление котла при Δ T=15 К | | 15 | 23 | мбар |
| Расход газа (15°C - 1013 мбар) | Газ E (H) | 2,83 | 3,52 | м³/ч |
| Пропан | 2,07 | 2,59 | кг/ч |
| Массовый расход продуктов сгорания для природного газа Н | | 70 | 81 | кг/ч |
| Требуемое разрежение за котлом | | 0,05 | 0,05 | мбар |
| Температура уходящих газов | | 125 | 130 | °C |
| Емкость водонагревателя | | 150 | 150 | л |
| Мощность теплообмена | | 24 | 28,5 | кВт |
| Удельная производительность при Δ T=30 К (согласно EN 625) | | 25,5 | 25,5 | л/мин |
| Часовая производительность при Δ T=35 К | | 590 | 700 | л/ч |
| Производительность за 10 мин при Δ T=30 К | | 255 | 255 | л/10 мин |
| Константа охлаждения | | 0,28 | 0,28 | Вт-ч/24ч-л-К |
| Потери через стенки для водонагревателя при Δ T=45 К | | 82 | 82 | Вт |
| Дополнительная электрическая мощность в режиме ГВС | | 80 | 80 | Вт |
| Чистый вес | | 216 | 232 | кг |
| Характеристики ГВС приведены для следующих значений: номинальная мощность - Рп, температура в помещении - 20°С,  температура холодной воды для ГВС - 10°С температура горячей воды для ГВС при Рп - 45°C,  температура теплоносителя на входе теплообменника - 80°С температура хранения воды - 60°С | | | | |
| **Артикул** | | **DTG 1305/H 150** | **DTG 1306/H 150** |  |
| С панелью B (Базовая) | | 85189133 | 85189134 |  |
| С панелью D (Diematic 3) | | 85189433 | 85189434 |  |